# 多焦视网膜电图检测系统研究与设计

### 论文摘要

20世纪90年代初出现的多焦视网膜电图技术可在相对较短的时间内记录测试野内许多局部视网膜生理电响应的波形,有助于了解视网膜或视路病变的机理,从而可定量和直观评价视网膜功能,可用于一些眼病的早期诊断,是视觉电生理技术的一项重要发展。本课题在研究了多焦视网膜电图检测有关技术的基础上,利用现代计算机与信号处理技术,结合新型检测电路设计方法,完成了一种多焦视网膜电图检测系统的设计与实现。 本论文首先介绍了多焦视网膜电信号的产生机理及在临床中的应用。然后对多焦视网膜电信号检测做了分析,深入讨论了多焦视网膜电信号检测及处理的基础理论方法。以此理论为指导,本文着重研究了对多焦视网膜电信号检测与处理系统的硬件电路设计。即前置放大电路和信号处理电路设计,并对器件选择和参数确定做了具体分析,同时对数字信号处理技术在该系统中的应用进行了具体阐述。接着对多焦视网膜电图各局部区域的响应波形的分离与提取算法进行了描述,即m序列与快速Walsh变换理论及其算法。最后对设计方案进行了仿真分析与原理试验,结果表明各项技术性能指标基本满足医学临床检查与诊断要求。 本论文工作突出之处在于针对多焦视网膜电信号极其微弱且淹没在复杂背景噪声中的特点,设计并实现了视网膜电信号放大和滤波处理硬件检测电路单元,将多焦视网膜信号不失真的提取出来;并结合计算机采集和分析与处理技术,完成了数据采集与数字滤波处理算法的设计,实现了多焦视网膜电信号检测的准确、快速和智能化。本研究与设计结果对多焦视网膜电图检测技术的进一步发展具有积极的促进作用。

### 论文目录

- 第1章 绪论

- 1.1 视觉电生理概述

- 1.1.1 眼电图

- 1.1.2 视网膜电图

- 1.1.3 视诱发电位

- 1.2 视觉生理电信号检测技术的发展及国内外研究现状

- 1.3 研究意义及本文的主要工作

- 第2章 医学信号检测系统结构及原理

- 2.1 医学信号检测系统结构与设计

- 2.1.1 医学信号检测系统的一般结构及原理

- 2.1.2 医学信号检测系统的电气安全

- 2.1.3 医学信号检测系统的一般设计原则

- 2.2 生物医学信号的特点及处理技术

- 2.2.1 生物医学信号测量的特点

- 2.2.2 生物医学信号的处理技术

- 2.3 多焦视网膜电图

- 2.3.1 视网膜电图

- 2.3.2 多焦视网膜电图

- 2.3.3 多焦视网膜电信号检测的基本原理

- 2.4 多焦视网膜电信号检测系统组成

- 2.4.1 刺激器系统

- 2.4.2 检测电极

- 2.4.3 多焦视网膜电信号放大器

- 2.4.4 信号处理系统

- 2.5 多焦视网膜电图检测步骤及影响因素

- 2.5.1 多焦视网膜电图检测步骤

- 2.5.2 多焦视网膜电图检测的影响因素

- 第3章 多焦视网膜电信号检测电路设计与分析

- 3.1 前置放大电路设计

- 3.1.1 低噪声前置放大电路设计

- 3.1.2 噪声匹配问题

- 3.1.3 放大器的防干扰措施

- 3.2 信号处理电路设计

- 3.2.1 第一级放大电路设计

- 3.2.2 50Hz/60Hz陷波器

- 3.2.3 滤波电路

- 3.2.4 第二级放大及输出电路

- 3.2.5 电源系统

- 3.2.6 布线和接地

- 3.3 滤波器仿真分析与信号检测电路调试和性能测试

- 3.3.1 滤波器仿真与分析

- 3.3.2 电路调试及带宽与放大倍数测试

- 3.4 数据的采集

- 3.4.1 采样定理

- 3.4.2 采集方式

- 3.4.3 数据采集

- 第4章 数字信号处理技术

- 4.1 概述

- 4.2 数字滤波器设计

- 4.2.1 数字滤波的概念

- 4.2.2 数字滤波器设计

- 4.2.3 50Hz工频干扰滤波器设计

- 4.2.4 限幅滤波器

- 4.2.5 算术平均值滤波

- 4.2.6 滤波器仿真结果与分析

- 4.3 波形检测、提取与分离

- 4.3.1 互相关技术

- 4.3.2 m序列

- 4.3.3 信号的提取与分离

- 4.4 综合处理技术与算法设计

- 4.4.1 相干平均法

- 4.4.2 用相干平均法处理视电信号中的干扰

- 4.4.3 仿真结果与分析

- 第5章 多焦视网膜电信号检测系统综合处理软件设计

- 5.1 系统软件功能介绍

- 5.2 系统运行流程设计

- 第6章 总结与讨论

- 6.1 总结

- 6.2 讨论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].糖尿病视网膜病变早期的多焦视网膜电图研究进展[J]. 按摩与康复医学 2015(20)

- [2].糖尿病性黄斑水肿患者多焦视网膜电图与视力相关性分析[J]. 汕头大学医学院学报 2020(01)

- [3].多焦视网膜电图在视网膜疾病中的应用进展[J]. 国际眼科杂志 2020(10)

- [4].复方樟柳碱对糖尿病视网膜病变患者视神经与多焦视网膜电图的影响[J]. 实用药物与临床 2016(11)

- [5].探讨中药复明片对原发性开角型青光眼患者多焦视网膜电图的影响[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(16)

- [6].视网膜静脉阻塞黄斑水肿的多焦视网膜电图与光学相干断层扫描分析[J]. 眼科新进展 2017(07)

- [7].原发性视网膜色素变性患者全视野视网膜电图及光学相干断层扫描分析[J]. 华西医学 2016(11)

- [8].近视患者光学相干断层成像与多焦视网膜电图的变化[J]. 国际眼科杂志 2017(06)

- [9].多焦视网膜电图、糖化血红蛋白、血脂与糖尿病视网膜病变关系的研究进展[J]. 实用临床医学 2015(01)

- [10].多焦视网膜电图对中心性浆液性脉络膜视网膜病变恢复期病情评估的作用[J]. 保健医学研究与实践 2015(03)

- [11].早期糖尿病视网膜病变的多焦视网膜电图改变的研究[J]. 中国糖尿病杂志 2013(03)

- [12].原发性开角型青光眼患者的多焦视网膜电图研究现状[J]. 国际眼科杂志 2013(10)

- [13].增生型糖尿病视网膜病变多焦视网膜电图的观察分析[J]. 国际眼科杂志 2012(02)

- [14].多焦视网膜电图的临床应用进展[J]. 国际眼科杂志 2012(10)

- [15].全视野视网膜电图检查的全程护理[J]. 全科护理 2012(30)

- [16].视网膜色素变性的视网膜电图与光学相干断层扫描的观察分析[J]. 国际眼科杂志 2011(08)

- [17].基于视网膜电图研究的三值序列的产生和分析[J]. 计算机仿真 2010(01)

- [18].多焦视网膜电图对近视眼的临床研究[J]. 国际眼科杂志 2010(02)

- [19].糖尿病视网膜病变患者的多焦视网膜电图研究进展[J]. 眼科新进展 2009(05)

- [20].多焦视网膜电图在早期糖尿病视网膜病变诊断的应用[J]. 中国现代医生 2009(18)

- [21].全视野视网膜电图联合多焦视网膜电图在视锥细胞营养不良早期诊断中的应用[J]. 临床眼科杂志 2009(01)

- [22].多焦视网膜电图在中心性浆液性脉络膜视网膜病变中的临床研究[J]. 国际眼科杂志 2013(07)

- [23].早期原发性慢性闭角型青光眼多焦视网膜电图的变化[J]. 国际眼科杂志 2008(04)

- [24].100例婴幼儿视网膜电图检查的护理配合[J]. 中国药物经济学 2014(S2)

- [25].复方樟柳碱对早期糖尿病视网膜病变多焦视网膜电图的影响[J]. 国际眼科杂志 2015(11)

- [26].视网膜分支静脉阻塞合并不同程度黄斑水肿的多焦视网膜电图分析[J]. 实用医学杂志 2013(14)

- [27].多焦视网膜电图临床应用进展[J]. 中国实验诊断学 2009(10)

- [28].不同程度近视眼的多焦视网膜电图分析[J]. 中国当代医药 2016(30)

- [29].应用多焦视网膜电图进行激光治疗糖尿病视网膜病变的临床研究[J]. 临床眼科杂志 2017(02)

- [30].利用多焦视网膜电图检测开角型青光眼患者的黄斑功能[J]. 临床眼科杂志 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3d804f184b7c166916757a43.html