# 朱锋：快速消解测定土壤中金属元素论文

## 本文主要研究内容

作者朱锋,胡星云,郭照冰,梅凤仙（2019）在《快速消解测定土壤中金属元素》一文中研究指出：建立了一种针对土壤样品中重金属检测的快速消解方法。该消解方法适用于土壤样品中As,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Cd,Ba,Cr,Sb,Cu,Ga,Li,Pb,Al,Fe,Mg,Ti共18种重金属元素的检测。前处理后样品用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)进行检测。通过GBW07408标准土样进行方法认证,确定了最佳消解条件:样品量为0. 1000 g;添加4 mL HNO3-2 mL HCl或1. 5 mL HNO3-4 mL HCl;温度:120℃;时间:3 h。最佳条件下方法的相对标准偏差为0. 19%～1. 4%,加标回收率为95. 4%～100. 6%。该消解方法可以取得和微波消解一样准确的结果。

## Abstract

jian li le yi chong zhen dui tu rang yang pin zhong chong jin shu jian ce de kuai su xiao jie fang fa 。gai xiao jie fang fa kuo yong yu tu rang yang pin zhong As,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Cd,Ba,Cr,Sb,Cu,Ga,Li,Pb,Al,Fe,Mg,Tigong 18chong chong jin shu yuan su de jian ce 。qian chu li hou yang pin yong dian gan ou ge deng li zi ti fa she guang pu fa (ICP-OES)he dian gan ou ge deng li zi ti zhi pu fa (ICP-MS)jin hang jian ce 。tong guo GBW07408biao zhun tu yang jin hang fang fa ren zheng ,que ding le zui jia xiao jie tiao jian :yang pin liang wei 0. 1000 g;tian jia 4 mL HNO3-2 mL HClhuo 1. 5 mL HNO3-4 mL HCl;wen du :120℃;shi jian :3 h。zui jia tiao jian xia fang fa de xiang dui biao zhun pian cha wei 0. 19%～1. 4%,jia biao hui shou lv wei 95. 4%～100. 6%。gai xiao jie fang fa ke yi qu de he wei bo xiao jie yi yang zhun que de jie guo 。

## 论文参考文献

- [1].石墨快速消解法结合电感耦合等离子体发射光谱仪测定水泥熟料中多种重金属元素[J]. 尹佳芝.  广东化工.2017(08)

- [2].不完全快速消解法测定面粉中的铅和镉[J]. 焦宏.  农业技术与装备.2016(09)

- [3].快速消解-离子色谱法测定水中总氮[J]. 李惠锋.  广东化工.2013(11)

- [4].快速消解分光光度法测定水质化学需氧量的不确定度评定[J]. 胡俊庆,王晓玉.  科技信息.2012(34)

- [5].快速消解-工作曲线法测定土壤中的镉[J]. 薛园园,王昊,王学敏.  广州化学.2019(02)

- [6].利用湿法快速消解测定粮食中的镉含量[J]. 刘坤.  粮食与饲料工业.2017(05)

- [7].快速消解-工作曲线法测定土壤中的铅[J]. 王昊,薛园园,王学敏.  广州化工.2019(10)

- [8].底质中汞的快速消解方法[J]. 王国朝,王鲁海,周春华,刘新凤.  中国环境监测.1994(04)

- [9].快速消解比色法测化学需氧量的应用探讨[J]. 李茂虹,闫哲,宋鹏,万官虎,李欣,徐家麟.  西部皮革.2014(16)

- [10].快速消解分光光度法测定化学需氧量[J]. 郭英.  环境科学导刊.2011(02)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自分析试验室的朱锋,胡星云,郭照冰,梅凤仙，发表于刊物分析试验室2019年08期论文，是一篇关于快速消解论文,土壤论文,重金属论文,酸消解体系论文,分析试验室2019年08期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自分析试验室2019年08期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/544727d36522c6d778223205.html