# 中央监护论文-谢晓戈

导读:本文包含了中央监护论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:胎儿监护,数据准确性,胎心率,风险点

### 中央监护论文文献综述

谢晓戈[1]（2019）在《中央胎儿监护系统质量控制探讨》一文中研究指出文章主要针对中央胎儿监护系统的质量控制进行探讨。经统计分析该系统的使用情况,通过针对性地加强预防性保养、加强日常使用操作培训以及确保计量校准胎儿监护的数据准确性等方法,有效降低故障率、提高设备的使用效率,保障医疗安全。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2019年09期）

陈凯[2]（2019）在《GE中央监护系统多工作站联网打印故障维修与分析》一文中研究指出文章对多参数监护仪的原理作了简要的介绍,在此基础上列举了监护仪的一些常见故障,并给出了相应的解决方法以供参考,最后还提出了关于监护仪的日常维护的一些意见和建议。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年12期）

吴韦韦[3]（2018）在《监护仪中央站数据采集系统设计》一文中研究指出随着医院信息化系统的不断完善,大量监护数据如心率、血压等也需要进行收集和存储。为解决这一问题,本文设计开发了一种低成本、高可靠性的监护仪中央站数据采集系统,可以实现定时数据采集、上传服务器功能。该系统的实施,有效降低了护士的工作强度,提高了数据的准确度,具有较高的实用价值。(本文来源于《内江科技》期刊2018年12期）

胡志会,韩宏艳,韩秀娟,王翠华,王志茹[4]（2018）在《跨越楼层式中央监护站对监护室护士护理质量和职业倦怠的改善作用》一文中研究指出目的观察跨越楼层式中央监护站对监护室护士护理工作质量及职业倦怠的改善效果。方法选取该院泌尿外科护士作为研究对象,对医院在采用跨越楼层式中央监护站前后护士护理工作质量及职业倦怠水平进行评价。结果试验组护士在情感衰竭、去人格化得分及个人成就感方面均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);干预后,试验组护士在文件管理、无菌操作、护士专业知识、临床专业护理、健康教育方面得分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。同时试验组患者预后及满意度均好于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。结论跨越楼层式中央监护站能够减轻护士职业倦怠感,提高护理质量,改善患者预后及提高患者满意度,值得临床推广应用。(本文来源于《检验医学与临床》期刊2018年12期）

胡志会,韩宏艳,韩秀娟,王志茹,王翠华[5]（2018）在《跨越楼层式中央监护站的应用对护理工作的影响》一文中研究指出目的观察跨越楼层式中央监护站的应用对护士工作量、不良事件、护理质量及患者满意度的影响。方法 2014年1-12月该院未采用跨越楼层式中央监护站时,住院的654例患者纳入对照组,2015年1-12月采用跨越楼层式中央监护站后住院的702例患者纳入试验组,对采用跨越楼层式中央监护站前后的护士工作量、不良事件、护理质量及患者满意度等情况进行比较。结果采用跨越楼层式中央监护站后,试验组患者直接护理、间接护理操作所用时间均明显少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。试验组不良事件及医疗纠纷发生率分别为2.71%、1.71%,明显低于对照组的6.88%、3.21%,差异有统计学意义(χ~2=5.031、8.326,P<0.05)。试验组的总体满意度(96.15%)优于对照组(72.94%),差异有统计学意义(P<0.05)。结论跨越楼层式中央监护站能够减少护理工作量,提高工作效率,改善患者预后,降低医疗纠纷的发生,值得推广和应用。(本文来源于《检验医学与临床》期刊2018年09期）

胡志奇,虞成,吴亮,冉康康,袁杰[6]（2018）在《太空Spacelabs型中央监护系统的故障与维修》一文中研究指出探讨中央监护系统的常见故障以及排除方法,实现中央监护系统安全有效运行。针对中央监护系统进行分析,并对太空Spacelabs床边监护仪的故障,以及中央监护站联网的常见故障给出具体维修和分析方法。对于床边监护仪的故障,以及中央站联网的故障,可以从监护仪机器,网线、监护仪床位号是否冲突、IP地址、监护仪自身的网口模块、监护仪接收情况以及网络交换机等方面解决。中央监护系统安全运行,可同时对多个床位患者的生理学参数进行监测,极大地提高了医护人员的工作效率。实现联网的中央监护系统安全运行,极大提高了医院维修工程师的工作效率,可保障患者实时监测信息的准确性,提高医院网络化和信息化的管理水平。(本文来源于《医疗装备》期刊2018年05期）

韩宏艳,胡志会,韩秀娟,王志茹,王翠华[7]（2017）在《跨越楼层式中央监护站对护士工作量及护理质量的影响》一文中研究指出目的研究跨越楼层式中央监护站对护士工作量及护理质量的影响。方法选取该院神经外科、胸血管外科、呼吸外科及骨外科护士为研究对象,对医院采用跨越楼层式中央监护站前后的护士工作量、护理质量及患者满意度等进行统计分析。结果采用跨越楼层式中央监护站后,神经外科、胸血管外科、呼吸外科、骨外科每天人均白班及夜班护理工作量评分均较采用跨越楼层式中央监护站前降低,差异有统计学意义(P<0.05);采用跨越楼层式中央监护站后,护理质量各项评分均优于采用跨越楼层式中央监护站前,差异有统计学意义(P<0.05);采用跨越楼层式中央监护站后患者的总体满意度为98.96%,采用跨越楼层式中央监护站前患者总体满意度为72.92%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论采用跨越楼层式中央监护站能减少护理工作量,提高护理质量及患者满意度,值得推广和应用。(本文来源于《检验医学与临床》期刊2017年21期）

张茫茫[8]（2017）在《中央监护系统的发展趋势与网络开发》一文中研究指出中央监护系统是医院中非常重要的仪器设备,能够通过一台或者多台中央监护站将各病房的床边监护仪连接起来,在多床位的集中监护中发挥着重要的作用。本文就中央监护系统当前的发展状态、系统结构等进行简要的概述,探讨中央监护系统的网络开发方法,希望能够对该系统的应用开发工作有所启发。(本文来源于《信息记录材料》期刊2017年11期）

卢建华,陈霞,覃媛媛,黄音昌[9]（2017）在《中央监护术后镇痛管理系统对儿童心脏术后镇痛及康复影响的研究》一文中研究指出目的探讨中央监护术后镇痛管理系统对儿童患者心脏术后镇痛及康复的影响。方法选取柳州市工人医院于2014年1月—2016年12月200例先天性心脏病手术治疗患儿,根据患儿术后镇痛监控方法不同分为对照组和观察组,每组100例。对照组术后采用常规镇痛访视,观察组术后采用中央监护镇痛管理系统。分别在术后2 h及术后第1天的9:00、13:00、17:00采用视觉模拟量表(VAS)及面部表情和综合行为评分(FLACC)评价疼痛程度,并统计患儿术后并发症发生率、住院天数及满意度。结果术后第1天9:00、13:00、17:00时两组的VAS及FLACC评分均低于术后2 h(P<0.05),术后第1天17:00时两组的VAS及FLACC评分低于术后第1天9:00(P<0.05)。观察组术后第1天9:00、13:00、17:00的VAS及FLACC评分显着低于对照组(P<0.05),住院天数及并发症发生率少于对照组(P<0.05),镇痛满意度高于对照组(P<0.05)。结论中央监护术后镇痛管理系统能有效缓解患儿术后的疼痛,减少并发症,且具有更高的镇痛满意度。(本文来源于《解放军医药杂志》期刊2017年05期）

罗华斌[10]（2016）在《养老院中央监护系统的研究与设计》一文中研究指出随着社会的老龄化的到来,老年人口越来越多,随着而来的老人健康护理,医疗救助和日常生理健康的实时监控的需求也不断增加。老年人口的增加和养老方式的改变,未来会有越来越多的老年人会进入养老院进行养老,于是在养老机构部署中央监护系统,对一些特别是患有心血管方面的疾病的老人进行实时监护是非常必要的。现有的中央监护系统还是基于传统的,单一的监护方式。主要的组成方式是通过有线的网络通信方式,采用TCP协议、HTTP协议或一些私有的协议进行终端设备的数据传输。而在后台服务器上,通常是使用一个普通的PC机,在其上部署自己开发的客户端软件或其他方式的私有系统,进行数据的展示和控制。因为协议的过于庞大和复杂,终端设备和服务器之间通信协议的数据交互比较繁琐,对终端设备的存储空间和运算处理能力要求较高,所以采用这种通信方式的终端设备的功耗较大,特别是使用电池供电时,终端设备的持续工作时间短。针对HTTP和TCP协议对于无法在一些资源有限,要求低功耗的设备运行的特点,在IPv6协议的基础上,IETF的CoRE工作组制定了CoAP协议。CoAP协议是基于UDP传输协议的,面向应用层的网络协议栈。相比HTTP和TCP协议来说,CoAP协议对资源的需求更小,传输效率更高,让在一些受限设备上实现与IPv6协议的异构融合成为可行,也能满足物联网日益增长的IP分配需求,另外CoAP跟HTTP协议都是基于REST架构,两者之间可以非常方便进行转换。考虑到目前还没有一款中央监护系统采用CoAP协议作为系统的通信协议,根据CoAP协议的特点和优越性,本文设计了一个养老院的中央监护系统,我们采用CoAP协议来作为整个系统的通信协议,终端采集设备通过RF芯片将数据上传到嵌入式local服务器端,嵌入式local服务器端收到数据后,将数据存入本地数据库中,并更新HTML文件里的对应采集数据,根据CoAP协议,并向手机用户提供网页数据服务。中央监护系统无需进行PC服务器的部署。手机用户无需开发私有的客户端,只需在手机上装上支持CoAP协议的插件,通过Web浏览器就可以很方便的进行终端采集设备的采集数据的查看。跟现有的、主流的基于HTTP协议或TCP协议作为通信协议的中央监护系统相比,采用CoAP协议的中央监护系统通信效率更高,终端采集设备功耗更低,持续工作时间更长。(本文来源于《华南理工大学》期刊2016-11-30）

### 中央监护论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章对多参数监护仪的原理作了简要的介绍,在此基础上列举了监护仪的一些常见故障,并给出了相应的解决方法以供参考,最后还提出了关于监护仪的日常维护的一些意见和建议。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中央监护论文参考文献

[1].谢晓戈.中央胎儿监护系统质量控制探讨[J].中国医疗器械信息.2019

[2].陈凯.GE中央监护系统多工作站联网打印故障维修与分析[J].科技创新与应用.2019

[3].吴韦韦.监护仪中央站数据采集系统设计[J].内江科技.2018

[4].胡志会,韩宏艳,韩秀娟,王翠华,王志茹.跨越楼层式中央监护站对监护室护士护理质量和职业倦怠的改善作用[J].检验医学与临床.2018

[5].胡志会,韩宏艳,韩秀娟,王志茹,王翠华.跨越楼层式中央监护站的应用对护理工作的影响[J].检验医学与临床.2018

[6].胡志奇,虞成,吴亮,冉康康,袁杰.太空Spacelabs型中央监护系统的故障与维修[J].医疗装备.2018

[7].韩宏艳,胡志会,韩秀娟,王志茹,王翠华.跨越楼层式中央监护站对护士工作量及护理质量的影响[J].检验医学与临床.2017

[8].张茫茫.中央监护系统的发展趋势与网络开发[J].信息记录材料.2017

[9].卢建华,陈霞,覃媛媛,黄音昌.中央监护术后镇痛管理系统对儿童心脏术后镇痛及康复影响的研究[J].解放军医药杂志.2017

[10].罗华斌.养老院中央监护系统的研究与设计[D].华南理工大学.2016

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a33ee7d40b6fca4911fadb9.html