# 光纤传感技术在注射剂快速分析中的应用研究

### 论文摘要

目的:药品快速鉴别系指在简单的试验设备条件下,采用药品外观鉴别、薄层色谱、化学鉴别、仪器分析等方法对药品（真伪）质量进行快速初步鉴定。这种方法作出的鉴定结果并非最终确定的药品质量结论,但对药品抽验起到了初筛作用,是基层药品打假中不可缺少的技术支持手段。药品快速鉴别方法主要有化学快速鉴别法、薄层色谱快速鉴别法和近红外假药鉴别法等。本课题研究一种光纤传感快速鉴别注射剂的方法,通过测定注射剂的紫外吸收光谱图,与标准图谱进行比对,实现对注射剂的定性鉴别;同时利用紫外吸收光谱在定量分析中的优势,通过测定注射剂在指定波长处的吸光度,利用标准曲线计算样品含量,实现对注射剂的定量分析。方法:本课题根据不同类型注射剂的性质,采用自行研发的光纤传感药物分析仪（Fiber-Optic Sensing Drug Test System,FOSDT）建立注射剂光纤传感快速分析方法。通过使用仪器探测端浸入注射剂原溶液或经简单稀释的溶液,输入样品相关信息,计算机可显示扫描的光谱图,并给出药物含量,同时采用药典含量测定方法进行对照。方法学考查包括:线性试验、精密度试验、回收率试验等。结果:本课题建立了20种注射剂的快速分析方法,其中:1)布美他尼注射液不需稀释可直接进行光纤传感原位分析。2)氢溴酸加兰他敏注射液、三磷酸腺苷二钠注射液、马来酸氯苯那敏注射液等15种注射剂经简单稀释后可进行光纤传感快速分析。3)维生素B12注射液、维生素B2注射液、氟哌啶醇注射液和盐酸氯丙嗪注射液在避光操作的条件下,经简单稀释后可进行光纤传感快速分析。4)依据制备药物对照品溶液的浓度和测定的吸收度,推导出标准曲线的理论公式,为FOSDT的商品化提供技术支持。结论:光纤传感快速分析法药品含量测定结果与药典方法进行比较,两种方法差异无统计学意义（P>0.05）。由于光纤传感快速分析法可瞬间获得注射剂的特征图谱,提取相关参数,经计算机系统进行快速处理,可以实现对注射剂的快速分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 药品、试剂与仪器

- 1. 药品

- 2. 试剂

- 3. 仪器

- 实验研究

- 1. 光纤传感技术快速分析药物的原理

- 2. 可直接检测注射剂的分析

- 2.1 布美他尼紫外吸收光谱

- 2.2 线性试验

- 2.3 精密度试验

- 2.4 回收率试验

- 2.5 含量测定

- 2.6 结果与讨论

- 3. 简单稀释后可检测注射剂的分析

- 3.1 氢溴酸加兰他敏注射液光纤传感快速分析

- 3.2 三磷酸腺苷二钠注射液光纤传感快速分析

- 3.3 马来酸氯苯那敏注射液光纤传感快速分析

- 3.4 甲硝唑注射液光纤传感快速分析

- 3.5 甲硝唑葡萄糖注射液光纤传感快速分析

- 3.6 呋塞米注射液光纤传感快速分析

- 3.7 氟尿嘧啶注射液光纤传感快速分析

- 3.8 氢化可的松注射液光纤传感快速分析

- 3.9 盐酸异丙嗪注射液光纤传感快速分析

- 1 注射液光纤传感快速分析'>3.10 维生素 B1注射液光纤传感快速分析

- 3.11 细胞色素C 注射液光纤传感快速分析

- 3.12 盐酸洛贝林注射液光纤传感快速分析

- 3.13 重酒石酸间羟胺注射液光纤传感快速分析

- 3.14 盐酸普罗帕酮注射液光纤传感快速分析

- 3.15 氨茶碱注射液光纤传感快速分析

- 3.16 结果与讨论

- 4. 避光操作且简单稀释后可检测注射剂的分析

- 12 注射液光纤传感快速分析'>4.1 维生素B12注射液光纤传感快速分析

- 2 注射液光纤传感快速分析'>4.2 维生素B2注射液光纤传感快速分析

- 4.3 氟哌啶醇注射液光纤传感快速分析

- 4.4 盐酸氯丙嗪注射液光纤传感快速分析

- 5. 进行前处理后可检测注射剂的分析

- 5.1 莪术油葡萄糖注射液光纤传感分析

- 5.2 盐酸异丙肾上腺素注射液光纤传感分析

- 5.3 氢溴酸东莨菪碱注射液光纤传感分析

- 5.4 结果与讨论

- 小结

- 致谢

- 参考文献

- 综述

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 个人简历

- 导师评阅表

### 相关论文文献

- [1].浅谈紫外吸收光谱在有机化学中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2010(09)

- [2].乌梅及其炭制品的定性比较[J]. 时珍国医国药 2008(01)

- [3].介质对VC紫外吸收光谱特性影响及应用[J]. 化学工程师 2020(01)

- [4].基于紫外吸收光谱的癌细胞模型研究[J]. 光谱学与光谱分析 2009(09)

- [5].CeO_2紫外吸收光谱蓝移机理研究进展[J]. 硅酸盐通报 2012(04)

- [6].全波谱太能材料氟代酞菁锌分子ZnPc(C_(24)F_(48))的研究[J]. 牡丹江大学学报 2018(06)

- [7].有机化合物的紫外光谱分析[J]. 西部资源 2017(06)

- [8].紫外吸收光谱积分法分析蛋白质浓度-以碱性磷酸酶为例[J]. 光谱学与光谱分析 2013(07)

- [9].两种化学型鱼腥草挥发油的紫外吸收光谱分析[J]. 时珍国医国药 2010(02)

- [10].PEI溶液紫外吸收光谱检测油气田硫化氢气体[J]. 分析测试学报 2018(06)

- [11].TMT药剂含量测定[J]. 热力发电 2019(01)

- [12].药用植物重楼的紫外吸收光谱分析与鉴别[J]. 光谱学与光谱分析 2012(08)

- [13].安息香紫外吸收光谱特征研究[J]. 时珍国医国药 2010(11)

- [14].紫外吸收全光谱法测定海水硝酸盐研究[J]. 光电技术应用 2015(01)

- [15].三芳胺基D-A结构化合物的溶致变色行为研究[J]. 林产化学与工业 2019(03)

- [16].紫外光谱法检测COD中硝酸盐与温度影响的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2014(03)

- [17].紫外光谱检测掺入四物汤的西药成分(Ⅱ)[J]. 中国实验方剂学杂志 2013(13)

- [18].七元瓜环对三环唑的分子识别及抑菌活性研究[J]. 山地农业生物学报 2013(06)

- [19].鸟苷发酵不同阶段发酵液紫外特征光谱的研究[J]. 光谱实验室 2010(03)

- [20].β-乳球蛋白与黑米花色苷的相互作用[J]. 食品科学 2017(09)

- [21].几种芳香磺酸酯和磺酰胺对金属离子的紫外识别作用[J]. 化学世界 2016(05)

- [22].苦荞麦多糖对胰脂肪酶抑制作用的研究[J]. 中国食品添加剂 2015(09)

- [23].紫外吸收光谱结合化学计量学测定饲料中三聚氰胺的含量[J]. 化学研究与应用 2014(09)

- [24].注射用头孢米诺钠与更昔洛韦的配伍稳定性考察[J]. 中国药业 2010(19)

- [25].氨基酸紫外光谱的再测定[J]. 德州学院学报 2015(02)

- [26].紫外吸收光谱法对聚丙烯中抗氧剂3125的定量分析[J]. 仲恺农业工程学院学报 2014(03)

- [27].光谱法研究抗癌药物槲皮素和人血清白蛋白的相互作用[J]. 光谱实验室 2012(01)

- [28].不同方法制备的淡竹沥的紫外谱线组法鉴别[J]. 时珍国医国药 2011(08)

- [29].基于紫外吸收光谱的违规烟草贩运车辆定位仪的设计[J]. 微计算机信息 2010(26)

- [30].基于紫外-荧光多光谱融合的水质化学需氧量检测[J]. 激光与光电子学进展 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5eec54c316fdb67b94162375.html