# 负荷在线检测论文-江国乾,任孝儒,何群,谢平,杜硕

导读:本文包含了负荷在线检测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:计量学,转子断条,负荷突变,定子电流信号

### 负荷在线检测论文文献综述

江国乾,任孝儒,何群,谢平,杜硕[1]（2018）在《一种负荷突变情况下异步电机转子断条故障在线检测新方法》一文中研究指出异步电机发生转子断条故障时,其定子电流故障特征频率分量容易被电流基频淹没,加之实际工作中电机负荷突变的干扰,极大地增加了故障特征频率提取及检测的难度。为解决该问题,将解析小波和定子电流谱减法结合,提出一种有效的故障检测新方法。该方法首先利用解析小波变换来判断负荷突变点,然后通过谱减法来消除定子电流频谱中的基频分量,突出故障特征频率,进一步定义故障程度因子来量化转子断条故障程度。仿真和实验分析结果表明,该方法对于负荷突变情况下转子断条故障特征频率更加敏感,能够定量地描述转子故障程度。(本文来源于《计量学报》期刊2018年05期）

陈民铀,王明林,郑杰,赖伟[2]（2015）在《计及不对称负荷的配电变压器短路电抗在线检测方法》一文中研究指出短路电抗是配电变压器的一个重要参数,可以反映绕组健康状态,对配电变压器损耗监测和容量评估起到重要作用。为此,通过对单相变压器的分析并结合不同连接方式叁相变压器的特点得到其短路电抗与高低压侧电压、电流的关系,进而提出了配电变压器短路电抗在线检测新方法。以实际因素为出发点,建立了在电压波动和谐波影响下的仿真模型,并基于实际负荷数据进行了短路电抗在线测量及绕组变形仿真实验,结果显示所提方法能够计算不对称负荷、电压波动及谐波影响下的绕组短路电抗值,且与设定值相比误差<0.2%。表明所提方法不受上述实际因素的影响,能够精确有效检测绕组短路电抗值,为实际检测绕组短路电抗提供了一种方案。(本文来源于《高电压技术》期刊2015年03期）

邱太洪,李国伟,王俊波,何胜红,陈志平[3]（2015）在《移动式在线监测与负荷监测相结合在GIS故障检测中的应用》一文中研究指出主要介绍一起移动式在线监测及局放定位在GIS故障检测中的成功应用案例。针对佛山局某220 k V变电站110 k V GIS常规红外检测出现异常的情况,采用移动式局放在线监测系统,结合GIS母线负荷监测技术发现GIS内部缺陷。解体发现该GIS 2号气室第2个连接触头等位线断线,此处支柱绝缘子螺丝松动,支柱绝缘子存在放电痕迹。说明了移动式在线监测方法结合母线负荷监测技术在GIS故障检测中的可行性,值得推广使用。(本文来源于《高压电器》期刊2015年01期）

熊小伏,李东晋[4]（2011）在《基于在线负荷检测的变电站低频减载方案》一文中研究指出对电力系统低频减载进行了深入研究,为了避免现有减载方法通过预先设定减载对象和减载顺序而不管该对象减载时刻的实际负载水平从而导致的减载量不足,提出了基于在线负荷检测的低频减载思路。负载线路的实际负荷量可由自动化系统得到。通过对电力系统频率动态特性的分析,得出了频率变化率与系统功率缺额之间的关系及保证首轮减载量对系统频率恢复的重要意义。提出一种基于在线负荷检测的变电站低频减载方案。该方案以优先满足首轮减载为目标,设定减载线路门槛值,利用变电站自动化系统所获得的线路实时负荷量来判断线路是否列入减载队列,从而保障首轮减载量,提高频率恢复速度。采用该思路,还可避免切除轻载线路,提高供电可靠性指标。Matlab仿真结果表明了该方法的有效性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2011年09期）

陶鹏,苏红红,史程芳[5]（2010）在《电力负荷运行状态在线检测系统研究与应用》一文中研究指出根据电力系统对负荷在线检测的要求,提出电力负荷运行状态检测分类识别的方法;实现了按照阻性、容性、感性对电力负荷进行分类,统计了不同负荷的运行时间及分布特征;设计了电力系统负荷的仿真模型,应用MATLAB小波分析对负荷投切时刻进行准确定位以及提取电力负荷状态特征量,针对传统的相关系数判别法误差大的问题,提出了一种改进的相关系数法,实现了负荷类型的识别,并且通过电力系统动态模拟试验证明了其正确性。(本文来源于《中国电力教育》期刊2010年S1期）

刘先龙,杨友松,崔大福,李海龙[6]（2009）在《水温差及热负荷在线检测技术在包钢高炉上的应用》一文中研究指出简介了水温差及热负荷在线检测系统功能、系统组成和特点,以及如何利用它分析、判断、执行高炉冷却制度,该系统还可用于预测煤气流的分布和冷却壁的漏水情况.(本文来源于《内蒙古科技大学学报》期刊2009年02期）

陶鹏[7]（2005）在《电力负荷运行状态在线检测的研究》一文中研究指出根据电力系统对负荷在线检测的要求,提出电力负荷运行状态检测分类识别的方法;实现了按照阻性、容性、感性对电力负荷进行分类,统计了不同负荷的运行时间及分布特征;设计了电力系统负荷的仿真模型,应用MATLAB小波分析对负荷投切时刻进行准确定位以及提取电力负荷状态特征量,针对传统的相关系数判别法误差大的问题,提出了一种改进的相关系数法,实现了负荷类型的识别,并且通过电力系统动态模拟试验证明了其正确性。(本文来源于《华北电力大学（河北）》期刊2005-12-31）

[8]（2001）在《高炉冷却系统热负荷及检漏在线检测系统》一文中研究指出该系统将我国大中型高炉目前采用人工检测流量、水温方法,改为计算机自动检测(本文来源于《传感器世界》期刊2001年06期）

### 负荷在线检测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

短路电抗是配电变压器的一个重要参数,可以反映绕组健康状态,对配电变压器损耗监测和容量评估起到重要作用。为此,通过对单相变压器的分析并结合不同连接方式叁相变压器的特点得到其短路电抗与高低压侧电压、电流的关系,进而提出了配电变压器短路电抗在线检测新方法。以实际因素为出发点,建立了在电压波动和谐波影响下的仿真模型,并基于实际负荷数据进行了短路电抗在线测量及绕组变形仿真实验,结果显示所提方法能够计算不对称负荷、电压波动及谐波影响下的绕组短路电抗值,且与设定值相比误差<0.2%。表明所提方法不受上述实际因素的影响,能够精确有效检测绕组短路电抗值,为实际检测绕组短路电抗提供了一种方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 负荷在线检测论文参考文献

[1].江国乾,任孝儒,何群,谢平,杜硕.一种负荷突变情况下异步电机转子断条故障在线检测新方法[J].计量学报.2018

[2].陈民铀,王明林,郑杰,赖伟.计及不对称负荷的配电变压器短路电抗在线检测方法[J].高电压技术.2015

[3].邱太洪,李国伟,王俊波,何胜红,陈志平.移动式在线监测与负荷监测相结合在GIS故障检测中的应用[J].高压电器.2015

[4].熊小伏,李东晋.基于在线负荷检测的变电站低频减载方案[J].电力自动化设备.2011

[5].陶鹏,苏红红,史程芳.电力负荷运行状态在线检测系统研究与应用[J].中国电力教育.2010

[6].刘先龙,杨友松,崔大福,李海龙.水温差及热负荷在线检测技术在包钢高炉上的应用[J].内蒙古科技大学学报.2009

[7].陶鹏.电力负荷运行状态在线检测的研究[D].华北电力大学（河北）.2005

[8]..高炉冷却系统热负荷及检漏在线检测系统[J].传感器世界.2001

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6cb2cbba5dc313d8482b3f3f.html