# 智能配电网技术在配电网规划中的应用陈国华

（国网上海浦东供电公司上海市200122）

摘要：电力系统的配电网规划是一项重要的工作，它在某种程度上影响着配电网运行的安全性和可靠性。随着科学技术的不断发展，智能技术不断被应用到配电网中，使得诞生了智能配电网技术，由于该技术可以为配电网提供可靠的运行环境，有效保障电力能源的使用安全，所以智能配电网技术被广泛应用到配电网规划工作中。但是目前对于智能配电网技术的研究还处于初级阶段，对于一些技术层面的要点还掌握不到位，所以还需要对其进行更加深入的研究，以确保电力系统的安全运行。

关键词：智能配电网技术；配电网规划；应用

1智能配电网概述

随着社会经济的持续增长，生活水平的不断提升，人们对于现阶段电力能源的需求在逐渐增加。现代科学技术和配电网的结合越来越紧密，智能配电网逐渐成为重要的配电方式，不仅能够提供高效优质的电力能源，同时还有效保证和提升配电网运行的安全性，有效保障电力系统运行的稳定性和可靠性。智能配电网技术在现阶段仍然处在发展阶段之中，在技术方面还存在着较大的提升空间，针对智能配电网技术进行全面研究，将能够积极发挥其在配电网规划中的作用和优势。

1.1智能配电网的内涵

智能配电网充分应用了现阶段网络技术、通信技术、控制技术以及计算机技术等方面，安置配电网终端设备，有效形成了可视化的配电网管理形式。智能配电网是智能电网中的重要组成部分，其能够为现阶段配电网的良好运行提供有效保障。在实际运行过程中，更为注意鼓励电力用户全面参与到电力监督工作之中，这样能够及时发现配电网运行中的问题，从而积极采用有效方式加以改进，促进配电网的良好运行。从本质方面来说，智能配电网，拥有较多方面的技术，综合性较强，同时自愈能力较强，在开展日常工作的过程中，供电能力更强，安全性能更高。同时智能配电网在实际应用的过程中，在终端设备方面、管理工作更加趋向于可视化。这种运行方式不仅能够有效提升管理效率，同时还能够保障电力管理工作的安全性，为提升电力系统运行的整体水平，提供良好的前提条件。针对智能配电网的日常运转情况进行全面分析，发现其能够直接面对用户，在和用户的互动过程中，不断改进自身的问题，为用户提供更好的体验。

1.2配电网现阶段的运行管理情况

配电网本身属于电力系统的一部分，处于电力系统的末端，同时配电系统与用电用户之间的关系非常紧密，所以需要不断提升配电网规划，才能保证用户的用电安全。不断优化配电网规划技术，提升配电网输送电量的质量，为其提供更加稳定的配电输送环境，满足社会基本用电需求。当前配电网规划发展非常迅速，但是还是存在一些发展问题。首先是配电网的很多建设不够创新，特别是在一些经济发展落后的地区，不能保证供电质量。其次是配电网运行过程中电能损耗过大，不利于可持续发展的实现。最后是配电网在运行过程中，自动化手段以及运行程度不够优化，导致供电质量受到严重影响。

2智能配电网技术在配电网规划中的运用

智能自动化技术是配电网规划中的一项重要技术。它将计算机与信息处理技术相结合，实现配电网信息调度，建立标准自动化主站和分站。智能自动化技术的应用体现在许多方面，如智能预警，这个功能可以有效地保证配电网的安全运行，特别是在分销过程中收集相关信息，记录和检测，一旦在配电网络的异常检测信息，系统将报警，使相关工作人员可以处理相关的故障，从而具有此外，智能自动化技术还具有调度和远程监控功能，可有效提高配电网管理水平。

2.1参数量测技术在配电网规划中的应用

参数量测技术是智能配电网技术在配电网规划中的数据表现形式，它能够将系统的固定数据和运行数据通过测量以参数信息的形式表现出来，如某地区的固定时间段用电量的变化，通过对数据的分析可以查看该地区用户的用电需求，以便在管理上做好预备工作，也能通过异常参数来确认是否有漏电偷电现象，这对管理来说能够极大地提升管理的效率。另外，参数量测技术还在电量和电费的计算上有着显著功能，随着时代的发展，配电网在用户需求不断攀升的背景下不断发展，用电量较前十几年有了翻天覆地的变化，而一些地区使用的电费计量工具还是电磁表，难以满足高峰状态下的电费计量情况，这种情况下可以通过参数量测技术实现与用户的沟通，解决电费计费问题，可见其具有较大的实用价值。

2.2分布式能源发电技术配电网规划中的应用

近年来，分布式发电技术在智能配电网技术中逐渐得到了配电网规划的认可，同时，分布式发电技术在配电网规划中的应用也开始扩大和延伸。这种技术的应用，需要以相关的规章制度为基础，以确保应用符合规范。分布式能源发电技术在配电网规划中的应用，在很大程度上促进了用户的用电。它可以在用户周围建立固定的发电模式，建立用户电力管理平台，系统地管理用户管理平台，改善配电网规划的协调性，实现平衡。此外，基于当前配电网规划情况的分析，发现在分布式发电技术的能量来源可分为太阳能、生物质能和海洋能等，这些能源可以帮助分销网络解决传统电力技术分布问题，促进可持续发展开发进度，节省化石燃料的应用，并积极利用并网方式在分布式发电技术。该方法可以划分分布式发电中的用电量，突出分布式发电技术在配电网规划中的优势。为实现控制、监测与测量一体化，加强分布式发电技术的应用，充分利用科学发展环境，及时对配电网能源进行控制和计量。保证配电网稳定运行，提高配电网能耗。

2.3电动汽车充换电技术的应用

现阶段在开展配电网智能规划工作的过程中，积极采用智能配电网技术，能够发挥积极作用，电动汽车充换电技术是其中的一个重要方面。移动储能设备的应用，在当前配电网规划中的一个重要构想，能够随时随地补充电力能源，更好地节约电能，实现削峰填谷的良好目标，促进智能配电网实现良好的运行状态，为电力用户提供更加安全、高效、优质的电力能源。某配网系统积极使用了电动汽车充换电技术，发挥移动储能设备的优势，其在应用电动汽车充换电技术的过程中，技术人员需要针对电动汽车安装相应的滤波设备，将其实际运行过程中常见的电能质量不够优良的问题进行有效控制，创建高质量的用电环境。

结语

综上所述，随着我国电力事业的不断发展，给配电网运行管理提出了更高的要求。由于配电网运行管理水平越高，用户使用电能的安全系数就越高，同时电能质量也就越高。但是由于目前我国配电网运行管理现状不容乐观，存在较多的问题，导致用户安全用电得不到有效的保障，所以为了有效解决其中存在的问题，必须要很好地进行配电网规划，重点应用智能配电网技术，包括智能自动化技术、参数量测技术以及分布式能源发电技术等，通过这些技术的应用，提高配电网规划水平，从而为配电网的安全可靠运行提供必要保障。

参考文献

[1]黄邦义.基于智能配电网关键技术的城市配电网规划要点分析[J].科技风,2016(22):122-123.

[2]张荣荣.智能配电网技术在配电网规划中的应用[J].科技创新与应用,2015(36):209.

[3]邱灿.智能配电网技术应用及发展探析[J].机电信息,2014(27):34-35.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6e6f2cbb8344365577460fbe.html