# 一汽车轮分公司能耗监控管理系统研究

### 论文摘要

该论文主要叙述了长春一汽四环股份车轮分公司的生产用能的能耗监控系统硬软件设计与实现技术,系统的功能是对车轮公司所有动能仪表数据实现计算机监测和记录。本论文采用理论研究与实践研究相结合的方式,在坚持经济性分析与可靠性分析,流体静态分析与动态分析相结合的前提下,对能源监控系统进行软件设计、硬件安装工程设计进行科学可靠的分析,并成功的予以实施,并对实施的效果进行了全方位的验证和评价,取得了较好的经济效益。系统下位机采用了台湾威达公司的7000 系列数据采集控制模块,上位机采用IBM公司的商用计算机,下位机与上位机的通讯采用RS-485 标准总线,上位操作系统为Windows98,以Delphi 为软件开发语言,SQL Server2000 作数据库管理.该系统的主要技术特点有:在用户监测界面设计中,广泛采用了多媒体技术;利用Delphi 具有面向对象和事件驱动特性,通过对用户自定义事件驱动机制的实现,较好地解决了系统中的错误处理问题。

### 论文目录

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的目的和意义

- 1.2 生题的关键性问题和创新点

- 1.2.1 关键性问题:能源监测系统的设计与功能的实观

- 1.2.2 本论文的创新点

- 1.3 研究内容、研究方法技术路线

- 第2章 能耗监控所需的硬平台

- 2.1 丹佛斯仪表系列

- 2.1.1 MAGFLO 电磁流量计介绍

- 2.1.2 VORFLO 涡街流量汁介绍

- 2.1.3 超声波热量汁介绍

- 2.2 虹润仪表系列

- 2.2.1 HR-WP 流量积算显示控制仪

- 2.2.2 数字/光显示控制仪

- 2.3 湖南威胜系列

- 2.4 台湾成达系列

- 2.4.1 7188 现场计算机

- 2.4.2 7017 8 通道模拟量输入模块

- 2.4.3 7520 RS-232 到 RS-485 转换器

- 第3章 仪表信息采集系统实施方案

- 3.1 区域仪表集中管理方案

- 3.2 远程信息通讯集中管理方案

- 3.3 系统管理软件实施方案

- 3.3.1 所要达到的技术要求

- 3.3.2 计算机计量数据管理系统软件设计

- 3.4 信息管理系统实施方案

- 3.5 仪表配置及数据采集方案

- 3.5.1 计量仪表安装部分存实施时应注意的要点

- 3.5.2 来水测量仪表配置及信息集中管理实施方案

- 3.5.3 采暖测量仪表配置及信息集中管理实施方案

- 3.5.4 压缩空气测量仪表配置及信息集中管理实施方案

- 3.5.5 蒸汽测量仪表配置及信息集中管理实施方案

- 3.5.6 电能测量仪表配置及信息集中管理实施办案

- 第4章 能耗监控系统所实现的功能及数据采集与分析

- 4.1 能耗监控系统实现的主要功能

- 4.1.1 企业生产用能消耗的实时监测

- 4.1.2 数据保存、查询、汇总统汁报表

- 4.1.3 报警和故障诊断

- 4.2 数据采集与数据分析

- 4.3 今后的工作

- 第5章 能耗监控系统效益分析

- 5.1 直接效益

- 5.2 间接效益

- 5.3 环境社会效益

- 结束语

- 参考文献

- 摘要

- Summary

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].项目增加值能耗对所在地能耗强度降低目标的影响研究[J]. 节能 2020(03)

- [2].运动过程中人体能耗级别分析及预测模型[J]. 当代体育科技 2020(21)

- [3].试论建筑能耗及节能目标[J]. 中国高新区 2018(14)

- [4].商业模式的能耗悖论[J]. 销售与市场(管理版) 2017(03)

- [5].如何优化建筑施工技术降低建筑能耗[J]. 建材与装饰 2017(09)

- [6].数控机床能耗单元能耗成分分析数学模型[J]. 机床与液压 2015(11)

- [7].减轻“指尖上的负担”[J]. 老年教育(长者家园) 2019(10)

- [8].变频冰箱能耗低[J]. 少年科学 2008(S1)

- [9].基于能耗评价指标的医院能源管理分析[J]. 中国医院 2020(11)

- [10].能耗电耗现状分析及“十四五”能效发展预判[J]. 电力需求侧管理 2020(06)

- [11].高效能数据中心全链路能耗管理技术研究[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [12].动态表皮类型对采光和能耗影响的比较研究——以折叠和旋转表皮为例[J]. 建筑节能 2020(03)

- [13].一种基于迁移深度强化学习的建筑能耗预测方法[J]. 计算机应用研究 2020(S1)

- [14].马马崖一级水电站的厂用能耗评估[J]. 水电站机电技术 2020(08)

- [15].厦门市政府办公建筑能耗特征分析[J]. 福建建筑 2020(09)

- [16].建筑施工技术与建筑能耗[J]. 时代农机 2018(05)

- [17].浅谈我国医院能耗监管系统存在的问题[J]. 中国医院建筑与装备 2017(01)

- [18].区域产业能耗评价研究——以四川为例[J]. 再生资源与循环经济 2017(04)

- [19].浅议建筑施工技术与建筑能耗[J]. 建材与装饰 2017(29)

- [20].建筑施工技术与建筑能耗的思考[J]. 江西建材 2016(13)

- [21].论中国能耗权交易法律制度的构建[J]. 生产力研究 2013(10)

- [22].云计算能耗资源调度优化关键技术研究[J]. 智能计算机与应用 2014(05)

- [23].污水处理厂能耗降低措施研究[J]. 科技创新导报 2013(14)

- [24].中国六个典型城市休闲能耗的调研与分析[J]. 城市发展研究 2011(01)

- [25].试论节能与建筑能耗[J]. 黑龙江科技信息 2011(15)

- [26].2010年上半年单位GDP能耗出现反弹[J]. 山西能源与节能 2010(04)

- [27].北京湖北提前实现“十一五”节能降耗目标[J]. 领导决策信息 2010(20)

- [28].鄞州自我加压,想方设法降低能耗[J]. 宁波节能 2010(05)

- [29].浙江省单位GDP能耗水平国内领先[J]. 能源工程 2010(05)

- [30].2008年中国万元GDP能耗下降4.21%[J]. 有色冶金节能 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8484beb242a86afacdae1db4.html