# AB5型贮氢合金P-C-T特性的研究

### 论文摘要

氢能作为一种高能量密度、清洁的绿色新能源,已经日益受到人们的重视。然而,解决氢的存储问题是氢能源开发和利用的关键。以LaNi5为代表的AB5贮氢合金具有很高的贮氢容量,良好的吸放氢动力学特性。在气态储氢方面,合金活化容易、平衡压力适中且平坦、吸放氢平衡压力差小等特性。AB5型稀土系贮氢合金是目前国内外广泛采用的储氢材料,它已成为目前贮氢材料应用研究的重点之一。本文首先对国内外贮氢合金的研究现状及发展趋势进行了阐述,以AB5型贮氢合金为例对贮氢合金的理论基础和结构进行研究,以及介绍其贮氢的原理和过程。通过对MmNi3.6Mn0.4Al0.25Co0.75合金测试系统的研究与设计,制作并实现了贮氢合金测试系统,该系统包括温度控制系统、气体引入系统、精密压力表以及真空泵等四部分。其中温度控制系统采用恒温箱加热,由精密温度控制仪控制温度,恒温控制精度的测定结果可达0.1℃。气体引入系统主要包括计量罐、密封耐压塑料管、储氢合金罐。反应器采用了圆柱状结构,散热面积较大,可以使反应器内温度波动控制在最小。管线连接处采用球阀密封效果良好。压力表测量范围是0-1Mpa,精度为0.25%,经活化后样品采用等容-压差法进行空容标定,利用合金吸放氢性能的测试结果,获得了P-C-T特性曲线。实验结果表明样品MmNi3.6Mn0.4Al0.25Co0.75合金的工作温度控制在20℃时,工作平衡压范围在0.35Mpa -0.45Mpa之间,吸氢效果良好,最高吸氢量与合金质量比可达0.69%;温度控制在40℃时,工作平衡压范围在0.45Mpa-0.5Mpa之间,最高吸氢量与合金质量比可达0.61%。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 能源的发展现状

- 1.2 贮氢材料的研究背景及应用

- 1.3 本论文研究的目的和内容

- 1.4 本章小结

- 5型贮氢材料物理基础'>第2章 AB5型贮氢材料物理基础

- 2.1 贮氢合金的分类

- 5 型稀土系贮氢合金'>2.1.1 AB5型稀土系贮氢合金

- 2 型laves 相贮氢合金'>2.1.2 AB2 型laves 相贮氢合金

- 2.1.3 AB 型贮氢合金

- 2B 型贮氢合金（镁系贮氢合金）'>2.1.4 A2B 型贮氢合金（镁系贮氢合金）

- 3 型贮氢合金'>2.1.5 AB3型贮氢合金

- 2.1.6 新型贮氢材料

- 2.2 贮氢合金的理论基础

- 2.2.1 贮氢合金的吸氢反应机理

- 2.2.2 贮氢合金吸放氢的热力学和动力学

- 2.2.3 合金的电化学原理

- 2.2.4 贮氢合金的能量转换

- 5 贮氢合金的结构及性能'>2.3 AB5贮氢合金的结构及性能

- 5 型稀土系贮氢合金的晶体結构'>2.3.1 AB5型稀土系贮氢合金的晶体結构

- 5 型贮氢合金的气态贮氢性能'>2.3.2 AB5型贮氢合金的气态贮氢性能

- 5 型贮氢合金性能的影响'>2.3.3 元素替代对AB5型贮氢合金性能的影响

- 5 型贮氢电极合金组织结构的影响'>2.3.4 AB5型贮氢电极合金组织结构的影响

- 3 型贮氢合金的结构及性能'>2.4 AB3型贮氢合金的结构及性能

- 3 型稀土系贮氢合金的晶体結构'>2.4.1 AB3型稀土系贮氢合金的晶体結构

- 3 型贮氢合金的气态贮氢性能'>2.4.2 AB3型贮氢合金的气态贮氢性能

- 2.5 本章小结

- 第3章 实验介绍及测试系统的组成

- 3.1 实验介绍

- 3.2 测试原理

- 3.6Mn0.4Al0.25Co0.75制备工艺及组分分析'>3.3 MmNi3.6Mn0.4Al0.25Co0.75制备工艺及组分分析

- 3.3.1 制备工艺

- 3.3.2 合金组分分析

- 3.4 测试装置

- 3.5 本章小结

- 3.6Mn0.4Al0.25Co0.75合金 P-C-T 特性曲线测试'>第4章 MmNi3.6Mn0.4Al0.25Co0.75合金 P-C-T 特性曲线测试

- 4.1 测试系统的空容标定

- 4.2 样品的活化

- 4.3 合金吸放氢性能测试

- 4.4 实验数据

- 4.5 实验结果的计算

- 4.6 合金的P-C-T 曲线绘制

- 4.7 实验误差的因素分析与总结

- 4.7.1 影响实验误差的因素分析

- 4.7.2 实验小结

- 4.8 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稀土系贮氢合金中14种主量元素配分量的测定-X射线荧光光谱法[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [2].电感耦合等离子体质谱法测定稀土系贮氢合金中镉和铅[J]. 冶金分析 2017(03)

- [3].稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法[J]. 金属功能材料 2017(02)

- [4].硅钼蓝分光光度法测定稀土系贮氢合金中硅的含量[J]. 金属功能材料 2017(03)

- [5].铜模铸造钒基贮氢合金的电化学性能研究[J]. 热加工工艺 2015(01)

- [6].贮氢合金的研究进展[J]. 济宁学院学报 2011(03)

- [7].镍氢电池复合贮氢合金负极材料的研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2008(02)

- [8].钒基贮氢合金的公斤级熔炼工艺与性能改善[J]. 功能材料 2011(04)

- [9].低钴贮氢合金的性能研究及热力学函数测定[J]. 稀土 2009(03)

- [10].富铈稀土系低温贮氢合金的制备及性能研究[J]. 材料导报 2009(22)

- [11].化学计量比对无镨钕贮氢合金结构与性能影响[J]. 包钢科技 2020(01)

- [12].电感耦合等离子原子发射光谱法测定稀土系贮氢合金中镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量[J]. 金属功能材料 2017(06)

- [13].高容量稀土—镁基贮氢合金获发明专利[J]. 稀土信息 2008(01)

- [14].用铝合金合成出间隙型氢化物,向轻量贮氢合金迈出第一步[J]. 金属功能材料 2013(05)

- [15].镁钛镍系贮氢合金[J]. 金属功能材料 2009(02)

- [16].放电等离子烧结制备镧镁镍贮氢合金[J]. 材料热处理学报 2014(05)

- [17].合金元素对钒基贮氢合金腐蚀性能的影响分析[J]. 热加工工艺 2013(12)

- [18].钒基贮氢合金氢化反应生成焓的计算模型[J]. 材料导报 2008(11)

- [19].钒基固溶体贮氢合金的研究进展[J]. 稀有金属 2017(11)

- [20].镁基贮氢合金的研究进展及其制备[J]. 有色金属加工 2008(03)

- [21].贮氢合金燃烧剂与固体推进剂常用含能组分的相容性研究[J]. 兵工学报 2008(09)

- [22].还原发明构思,准确选取最接近现有技术[J]. 中国发明与专利 2019(S2)

- [23].日开发燃料电池用高纯贮氢合金[J]. 能源与环境 2008(02)

- [24].高频燃烧红外吸收法测定稀土系贮氢合金中碳[J]. 冶金分析 2017(09)

- [25].影响贮氢合金吸放氢动力学的因素[J]. 大众科技 2008(06)

- [26].SLC500PLC在贮氢合金研磨系统的应用[J]. 包钢科技 2013(01)

- [27].熔炼工艺改进对AB_5型贮氢合金性能的影响[J]. 包钢科技 2019(05)

- [28].ICP-AES法测定稀土系贮氢合金中铁、镁、锌、铜量[J]. 世界有色金属 2017(24)

- [29].M(M=Sm,Nd,Pr)替代La对A_2B_7型贮氢合金电化学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(12)

- [30].镁基贮氢合金吸放氢动力学研究进展[J]. 金属功能材料 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86036c09bbb02b5a9f0ab9ed.html