# 探针法荧光定量PCR检测钩端螺旋体方法的建立

### 论文摘要

目的通过水解探针法（TaqMan技术）建立一种高敏、特异、简便、快速的荧光定量PCR方法（Fluorescent Quantitative Polymerase Chain Reaction,FQ-PCR）检测钩端螺旋体,并在SmartCycler、LightCycler2.0和ABI7300等3个不同厂家仪器上对检测方法进行评估。方法以编码钩端螺旋体（CMCC 56601株）外膜脂蛋白L32（Outer-membrane lipoprotein L32,LipL32）的lipL32基因为靶基因设计引物和探针,提取细菌基因组DNA（gDNA）,扩增出DNA目的片段并与pMD18-T vector连接并转化到大肠杆菌（E.coli Competent Cells）中,构建含有目的基因序列的质粒作为标准模板,通过直接PCR及DNA片段测序鉴定其正确性,并用BamH I限制酶进行线性化处理。用TaqMan标记探针和Cepheid公司的SmartCycler系统进行实时聚合酶链反应,建立钩端螺旋体快速检测方法。对FQ-PCR反应体系进行优化,确定最佳的引物和探针浓度。评价该检测方法的特异性、敏感性、进行模拟样本检测。分别在LightCycler2.0,ABI7300仪器上对检测方法进行评估。结果特异性:选取35株标准菌株验证本检测方法的特异性,结果证实目的菌基因有特异性扩增,而其他细菌均无扩增,即没有扩增信号出现,显示体系特异性是100%;灵敏度:该定量PCR在检测钩端螺旋体质粒标准品时的检测敏感度为10拷贝（copies）,检测钩端螺旋体gDNA的检测敏感度为10 fg,菌落培养最低能检测到2×10 cfu/ml,检测模拟水样本敏感度达2×102cfu/ml。建立的工作参考物线性质粒标准曲线Ct值与模板拷贝数对数呈良好的线性关系（相关系数≥0.995）,曲线斜率接近于理论值-3.32,斜率得出的PCR扩增效率E≥90%。在LightCycler2.0和ABI7300两款荧光FQ-PCR仪上对建立的体系进行评估验证,结果显示所建立的FQ-PCR检测方法在这两个型号仪器能得到相似的结果。结论本研究建立了钩端螺旋体快速FQ-PCR检测方法,该技术具有快速、灵敏、特异等特点,能够应用于不同型号的仪器。在公共卫生监控、疫情监测、流行病学调查、临床诊断等方面具有广阔的应用前景。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 英文缩略语表

- 前言

- 实验材料与方法

- 结果

- 讨论

- 结论

- 本研究创新性的自我评价

- 参考文献

- 附录

- 一、文献综述

- 参考文献

- 二、在学期间科研成绩

- 三、致谢

- 四、个人简介

### 相关论文文献

- [1].细菌性阴道炎检验中采取PCR检验法和细菌培养法的临床应用意义[J]. 当代医学 2019(35)

- [2].牧草盲蝽实时定量PCR内参基因的筛选[J]. 昆虫学报 2019(12)

- [3].呼吸道病毒多重PCR检测专利分析[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [4].鸡传染性贫血病毒实时荧光定量PCR检测方法的建立及初步应用[J]. 中国家禽 2019(23)

- [5].多重荧光定量PCR测定登革热Ⅰ～Ⅳ型方法的建立与初步评价[J]. 中国现代医生 2019(34)

- [6].肠道轮状病毒巢式PCR检测方法的建立及初步应用[J]. 临床输血与检验 2019(06)

- [7].通过微视频让“PCR”走入高中生物学课堂[J]. 生物学教学 2020(01)

- [8].PCR技术在植物生物学中的应用研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [9].双重数字PCR在转基因大豆检测中的应用[J]. 生物技术进展 2020(01)

- [10].微滴式数字PCR检测冷冻草莓中GⅠ、GⅡ型诺如病毒[J]. 食品工业科技 2020(02)

- [11].基层兽医实验室开展PCR检测的假阳性防范策略[J]. 中国动物保健 2020(02)

- [12].鸡传染性喉气管炎病毒实时荧光PCR检测方法的建立与应用[J]. 中国动物检疫 2020(03)

- [13].多花兰实时荧光定量PCR内参基因的筛选[J]. 分子植物育种 2019(24)

- [14].提高基层非洲猪瘟荧光PCR检测准确性的措施[J]. 福建畜牧兽医 2020(01)

- [15].PCR仪与测序仪应用于丙型肝炎病毒基因型检测的临床效果观察[J]. 中国医疗器械信息 2020(01)

- [16].苯酚胁迫下多刺裸腹溞实时定量PCR内参基因的筛选[J]. 水生生物学报 2020(01)

- [17].餐饮食品中蜡样芽孢杆菌的实时荧光PCR检测方法研究[J]. 福建轻纺 2020(04)

- [18].鱼源藤黄微球菌三重PCR检测法的建立及耐药性分析[J]. 食品工业科技 2020(05)

- [19].3种血清型沙门氏菌多重PCR检测方法的建立[J]. 食品安全质量检测学报 2020(03)

- [20].蓝氏贾第鞭毛虫和微小隐孢子虫双重荧光定量PCR两步法检测技术的建立[J]. 中国人兽共患病学报 2020(01)

- [21].皮内注射用卡介苗特异性鉴别试验多重PCR检测方法的建立及验证[J]. 中国生物制品学杂志 2020(02)

- [22].蜱传脑炎病毒(TBEV)SYBR Green Ⅱ荧光定量PCR检测方法的建立[J]. 中国兽医学报 2020(03)

- [23].利用PCR法检测熟牛肉的肉源性[J]. 食品安全导刊 2020(13)

- [24].PCR技术在食品微生物检测中的应用[J]. 食品安全导刊 2020(09)

- [25].沙氏鹿茸草实时荧光定量PCR内参基因筛选[J]. 中国中药杂志 2020(08)

- [26].数字PCR技术的发展与展望[J]. 猪业科学 2020(03)

- [27].梅州地区柑橘黄龙病的常规PCR与实时荧光定量PCR检测技术研究与应用[J]. 现代农业科技 2020(08)

- [28].快速检测洋葱伯克霍尔德菌巢式荧光定量PCR法建立[J]. 分子诊断与治疗杂志 2020(04)

- [29].PCR技术在乙型肝炎检验中的应用效果[J]. 心理月刊 2020(07)

- [30].PCR检测技术在真菌性角膜炎快速诊断中的应用[J]. 检验医学与临床 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/906d76c3aded4f652fe7cf67.html