# WSA极紫外成像探测器的研究

### 论文摘要

地球空间包括高层大气、电离层和磁层,是人类空间活动的最主要的区域。该区域的物理特性及其扰动变化与人类的经济、军事和科技活动密切相关。磁层空间暴是造成地球空间环境严重灾害的首要因素,地球周围有一层厚度为10Re（Re为地球半径）的等离子体层,对其进行观测成像是进行地球空间磁层空间暴触发机制和物理模型研究的主要手段,是进行精密磁暴预测、地球空间环境研究、空间天气预报和自然灾害预测的重要途径。本论文研制的楔条形阳极（WSA/Wedge-and-Strip Anode）极紫外成像探测器,就是用于探测地球等离子体中He+粒子谐振散射所形成的30.4 nm极紫外光。该探测器属于光子计数成像探测器,具有增益高、图像畸变小、分辨率高等优点。探测器主要由光电阴极、微通道板（MCP/Micro-channel Plate）、楔条形阳极以及电子读出电路组成,它不仅可以应用于空间粒子探测,而且还可以应用于诸如生物荧光、环境监测等领域,有着广泛的应用前景。论文首先介绍了WSA探测器的工作原理及相关其它类型的探测器,然后讨论了探测器的系统以及各个部分的设计和制作。解决了单光子源,设计制作了楔条形阳极探测器,并采用电荷灵敏前置放大器和整形放大器加数据采集卡的电子读出方式,成功搭建了一台原理样机。同时,对评价探测器性能优劣的诸如暗计数率、分辨率等性能进行了测试。测试结果表明,设计制作的探测器暗计数率低至0.4counts/s*cm2,成像线性度较好（扭曲变形低于1%）,空间分辨率优于100μm,性能指标达到了设计的要求。最后,分析了影响探测器性能的因素,并对以后如何进一步提高探测器的整体性能以及工程化的应用提出了一些建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 研究的现状

- 1.3 光子计数成像探测器的工作原理

- 1.4 本文的研究内容

- 第二章 WSA极紫外探测器的结构及相关探测器

- 2.1 WSA极紫外探测器的工作原理及其构成

- 2.1.1 光电阴极

- 2.1.2 微通道板

- 2.1.3 楔条形阳极（WSA）

- 2.1.4 电子读出系统

- 2.2 其它相关类型探测器

- 2.2.1 交叉条纹阳极

- 2.2.2 MAMA

- 第三章 WSA极紫外成像探测器系统的建立

- 3.1 真空系统

- 3.2 单光子源

- 3.3 楔条形阳极

- 3.4 高压电源

- 3.5 探测器结构

- 3.6 电子读出系统

- 3.6.1 电荷灵敏前置放大器

- 3.6.2 整形放大电路

- 3.6.3 数据采集卡和图像处理软件

- 第四章 WSA极紫外成像探测器的实验

- 4.1 WSA探测器的实验系统

- 4.2 实验系统的接地和实验步骤

- 4.2.1 实验系统的接地

- 4.2.2 实验步骤

- 4.3 探测器性能的测试

- 4.3.1 MCP的增益特性

- 4.3.2 暗计数

- 4.3.3 线性度

- 4.3.4 探测器的分辨率

- 4.3.5 成像畸变的原因

- 4.4 结论

- 第五章 结论及建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 硕士期间发表文章和专利申请

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].森林探测器[J]. 现代特殊教育 2020(01)

- [2].一种硅漂移探测器的优化设计与特性研究[J]. 传感技术学报 2020(01)

- [3].火星2020探测器获得正式新名称：毅力[J]. 世界科学 2020(05)

- [4].基于不可用性及表决机制的探测器优化布置[J]. 化工进展 2020(06)

- [5].三门核电一号机组中间量程探测器更换注意事项与改进探讨[J]. 仪器仪表用户 2020(06)

- [6].森林探测器[J]. 现代特殊教育 2020(11)

- [7].用于厚屏蔽小探测器的蒙特卡罗模拟减方差方法研究[J]. 原子能科学技术 2020(07)

- [8].振筒式结冰探测器硬件电路设计[J]. 集成电路应用 2020(07)

- [9].基于微纳结构的硅基高速探测器研究进展[J]. 半导体光电 2020(03)

- [10].柔性探测器的发展趋势和应用前景[J]. 科技智囊 2020(07)

- [11].仿生水下探测器试验研究[J]. 实验流体力学 2020(04)

- [12].X射线探测器及其影像系统输入剂量偏差的探索与研究[J]. 中国医疗器械信息 2020(19)

- [13].基于PatentStrategies的石墨烯探测器专利技术分析[J]. 当代化工 2017(04)

- [14].基于单片机的海洋温深探测器设计开发[J]. 中国新技术新产品 2017(13)

- [15].飞机结冰探测器原理及安装简析[J]. 装备制造技术 2017(07)

- [16].美国新视野号探测器[J]. 航天器工程 2015(04)

- [17].3D硅基探测器研究现状[J]. 电子元件与材料 2015(09)

- [18].快乐探测器栏目答案揭跷[J]. 小樱桃(童年阅读) 2016(05)

- [19].快乐探测器栏目答案揭晓[J]. 小樱桃(童年阅读) 2016(09)

- [20].快乐探测器栏目答案揭晓[J]. 小樱桃(童年阅读) 2016(11)

- [21].快乐探测器栏目答案揭晓[J]. 小樱桃(童年阅读) 2015(09)

- [22].快乐探测器栏目答案揭晓[J]. 小樱桃(童年阅读) 2015(11)

- [23].浅析探测器能否到达月球的条件[J]. 高中数理化 2012(24)

- [24].太空探测器[J]. 中华少年(DK百科) 2013(07)

- [25].太阳探测器[J]. 数学大世界(小学五六年级适用) 2011(10)

- [26].用于末端识别的D波段主动近感探测器[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2020(05)

- [27].基于标准探测器的硅单光子雪崩探测器探测效率测量[J]. 光子学报 2019(12)

- [28].重离子治癌加速器束诊探测器运动控制系统设计[J]. 原子核物理评论 2019(04)

- [29].硅单光子探测器[J]. 传感器世界 2019(10)

- [30].太赫兹新型探测器的研究进展及应用[J]. 红外与毫米波学报 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a0006815cbffa43c791943c0.html