# 基于等级星判定装置的微光信号检测技术研究

### 论文摘要

目前中国计量科学研究院的微光照度标准中最小探测照度为10-5lx,远达不到对星光照度的测量要求。本论文研究的等级星判定装置,通过已知星等的恒星进行标定后能用于对星光模拟器模拟的星光照度进行测量。本文主要研究的内容包括:（1）等级星判定装置总体设计方案的研究,创新点存于等级星判定装置的中增设了自校准系统,随时都可以对探测到的信号数据进行修正。（2）光电倍增管的选型和前置放大电路的设计。光电倍增管存使用中采用电磁屏蔽、低温控制、消除杂散光等方法,提高了等级星照度测量的精度。（3）对控制摆镜和转台的步进电机的驱动脉冲发生电路进行了硬件设计和软件编程。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1.1 论文研究背景及意义

- §1.2 星光模拟器和敏感器的校准方案

- §1.3 系统的主要技术指标

- §1.4 论文研的主要研究内容

- 第二章 等级星判定装置的原理及总体设计方案

- §2.1 恒星星等的概念

- §2.2 等级星判定方法

- §2.3 等级星判定装置总体设计方案

- §2.4 本章小节

- 第三章 等级星判定装置的光学系统

- §3.1 光学系统概述

- §3.2 可变透射式聚焦镜的光学设计

- §3.3 辅助光学系统

- §3.4 本章小节

- 第四章 等级星判定装置的系统结构

- §4.1 系统结构概述

- §4.2 判定装置结构总图

- §4.3 本章小节

- 第五章 光电探测器的选用和后续处理电路设计

- §5.1 光电探测器的选用

- §5.2 PMT的工作原理和特性

- §5.3 PMT的选型及使用

- §5.4 PMT的前置放大电路的设计

- §5.5 前置输出信号的后续电路处理

- §5.6 本章小节

- 第六章 PIC单片机驱动步进电机控制摆镜和转台转动

- §6.1 等级星判定装置中的摆镜和转台

- §6.2 步进电机的特点及驱动

- §6.3 PIC单片机的驱动脉冲发生器电路设计及软件编程

- §6.4 本章小节

- 第七章 等级星判定装置的精度分析

- §7.1 仪器误差和仪器测量误差的主要来源

- §7.2 误差分析与计算

- §7.3 本章小节

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于光电倍增管的管式发光检测仪的设计与开发[J]. 机电工程技术 2020(02)

- [2].普渡大学采用光电倍增管检测食源性疾病的便携式设备[J]. 传感器世界 2020(02)

- [3].光电倍增管特性及应用研究[J]. 数字通信世界 2018(07)

- [4].基于光电倍增管模块的探测系统增益-噪声最优化研究[J]. 光电子技术 2017(02)

- [5].光电倍增管在地基粒子天体物理实验中的应用[J]. 知识文库 2019(07)

- [6].用于生物毒性的光电倍增管检测技术[J]. 数码世界 2019(07)

- [7].高海拔宇宙线观测站20英寸光电倍增管完成交付[J]. 河南科技 2020(10)

- [8].地磁场下微通道板型光电倍增管性能研究[J]. 红外技术 2020(08)

- [9].光电倍增管的原理及特性测量[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2019(04)

- [10].光电倍增管射频电磁辐射敏感性研究[J]. 核电子学与探测技术 2017(04)

- [11].基于硅光电倍增管的小型辐射测量探头的研制[J]. 机械工程与自动化 2016(05)

- [12].有关光电倍增管弱光检测的电路[J]. 科技与企业 2013(04)

- [13].基于光电倍增管的弱光检测电路设计[J]. 电子世界 2012(03)

- [14].团簇尺度的瑞利散射测量中光电倍增管信号刻度与归一化处理[J]. 核电子学与探测技术 2009(04)

- [15].快响应门控光电倍增管设计[J]. 核电子学与探测技术 2017(04)

- [16].用于核医学成像的硅光电倍增管光电探测器的研究进展[J]. 中国医疗设备 2016(09)

- [17].应用光电倍增管模块的杂光系数测试与分析[J]. 电子测量与仪器学报 2015(08)

- [18].多阳极光电倍增管信号简化读出方法研究[J]. 核电子学与探测技术 2010(12)

- [19].大面积光电倍增管地磁场效应测试系统[J]. 核技术 2018(02)

- [20].电磁监测试验卫星高能粒子探测器光电倍增管研究[J]. 核电子学与探测技术 2017(11)

- [21].某小型γ相机用光电倍增管的挑选与排布[J]. 价值工程 2014(34)

- [22].多阳极光电倍增管前端四通道放大读出芯片设计[J]. 核电子学与探测技术 2010(05)

- [23].三通道非成像氧气吸收被动测距系统中光电倍增管光谱特性测量[J]. 中国激光 2018(08)

- [24].光电倍增管分压电路[J]. 电子制作 2018(14)

- [25].5英寸半球形微通道板光电倍增管的设计与研制[J]. 真空电子技术 2011(06)

- [26].我国自主研制光电倍增管成功用于多项大科学工程[J]. 河南科技 2019(19)

- [27].基于光电倍增管的流注发展速度测量[J]. 高电压技术 2018(03)

- [28].多阳极光电倍增管读出ASIC设计[J]. 核电子学与探测技术 2012(09)

- [29].产品介绍[J]. 中国建材科技 2019(05)

- [30].基于固态光电倍增管的放大电路及电源电路设计[J]. 光电技术应用 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b287f35f9953424f612e4a2f.html