# Ka波段瞬态微波幅相测试系统研究

### 论文摘要

微波幅相测试在微波测量中具有无法取代的地位,矢量网络分析仪作为商业化程度很高的网络测量仪器在微波常规测量中发挥着巨大的作用。但对于微波特性参量变化速度高于10微秒的待测件,矢量网络分析仪还无法对之进行测量。本文研究了ka波段瞬态幅相测试技术及系统构成,时间响应达到1微秒以下。本文将开式谐振腔作为传感器引入到测量系统中,利用谐振腔的微扰理论,通过对谐振腔的测量来达到测量快速变化的介质低介电常数的目的。本文首先基于检波器和鉴相器设计了幅相测试系统,并对系统中主要器件进行了选件工作,采用开放式谐振腔作为传感器。根据开放式谐振腔的设计理论,设计了能够完成介电参量的介质测量工作的谐振腔,并给出了谐振腔的测试结果。接着,具体对幅相测试系统的幅度测试系统和相位测试系统进行分析。对系统中测幅支路进行了检波器定标,采用了最小二乘法进行了温度漂移误差修正;测相支路进行了鉴相器定标修正其非线性,提高了测量的准确度。然后,对幅相测试系统进行了静态标定和动态标定工作。静态标定是利用系统测量已知介电常数的介质,将测试结果与实际结果进行了比较,两者较为吻合,验证了测试系统的正确性。动态标定主要是判定测试系统的响应时间,系统时间分辨率达到了纳秒级别,时间响应速度远远优于普通的矢量网络分析仪。最后,分别对系统进行了幅度和相位测量误差分析,幅度主要考虑失配引起的误差,并用蒙特卡洛方法进行了统计学修正,相位主要考虑相位噪声的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 幅相测试系统简介

- 1.2 发展现状及应用

- 1.3 章节安排

- 第二章 幅相测试系统

- 2.1 幅相测试系统设计背景

- 2.2 幅相测试系统框图

- 2.3 系统选件

- 2.3.1 传感器的设计

- 2.3.2 检波器的选择

- 2.3.4 鉴相器的选择

- 2.3.4 微波信号源的选择

- 2.3.5 数据采集卡的选择

- 2.3.6 定向耦合器的选择

- 2.3.7 低噪声放大器的选择

- 第三章 开放式谐振腔的设计

- 3.1 开腔中的场分布

- 3.2 性能参量

- 3.2.1 曲率半径与稳定性

- 3.2.2 菲涅尔系数

- 3.3 谐振频率和束腰半径

- 3.3.1 谐振频率

- 3.3.2 束腰半径

- 3.4 品质因数

- 3.5 开放式谐振腔的设计实例

- 第四章 幅度测试系统

- 4.1 幅度测试原理

- 4.2 检波器定标

- 4.3 检波器原理

- 4.4 检波器定标最小二乘法的修正

- 4.4.1 检波曲线与温度的关系

- 4.4.2 多项式拟合法修正

- 4.4.3 多项式拟合法小结

- 4.5 谐振腔参量的测量

- 第五章 相位测试系统

- 5.1 相位测试原理

- 5.2 鉴相器原理

- 5.3 鉴相器定标

- 5.4 鉴相器定标结果

- 第六章 测试系统的标定

- 6.1 检波器定标结果

- 6.2 静态标定

- 6.2.1 小介质测量

- 6.2.2 大介质测量

- 6.3 动态标定

- 第七章 开式谐振腔测量

- 7.1 谐振腔频率和品质因数的测量

- 7.2 腔体基模的确定

- 7.3 束腰半径的测量

- 7.3.1 测量原理

- 7.3.2 测量结果

- 第八章 误差分析

- 8.1 幅度测量误差

- 8.1.1 幅度测量误差分析

- 8.1.2 系统幅度误差计算

- 8.1.3 蒙特卡洛方法估算

- 8.2 相位测量误差

- 第九章 总结

- 感谢

- 参考文献

- 附录

- 附录1 测试系统实物图

- 附录2 谐振腔实物图

- 作者攻硕期间取得的成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa529655b4df0c2153b46630.html